**门诊部周边广场路灯采购安装清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | 尺寸： | **图片** | **位置** | **备注** |
| **1** | **路灯1** | 颗 | 10 | 130\*85\*3500MM/50W白光/颗（辅助灯条要白光） | f90b29cbd688b1346623685d80aad59 | 第一门诊平台，步梯两侧 | 包安装 |
| **2** | **路灯2** | 颗 | 1 | 130\*85\*5000MM灯杆/100W\*3颗LED探照灯 白光 | 10b63a95225c9b011d30aea0d98e5df | 第一门诊停车入口顶面 | 包安装 |
| **3** | **光源** | 颗 | 2 | 200W/颗 白光 | 559ba080b83a2234802934f0e11fa9f | 综合楼平台主路道闸口 | 包安装 |
| **4** | **LED亮化灯** | m | 45 | **1.2m×0.04m** | d046675c6722472b117ef01a91dbf84 | 医技楼、综合楼主干道 | 包安装 |