采购清单及需求

| 更换项目 | 数量 | 要求 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复楼地下停车场新建配电房 | 8台 | 负责运输、安装、调试 | S 型气溶胶 灭火装置 QRR10LW/S | 按照行业规范要求进行施工 |
| 康复楼地下停车场老配电房 | 2台 | 负责运输、安装、调试 |  |  |

一、更换设备清单

- 所使用的消防产品要通过CCC认证、身份证、流向证明

- 安装调试完成后需通过保卫科验收