消防泵房设施拆装清单及要求

- 项目概况

- 施工地点在观山西路135号，贵阳市妇幼保健计划生育服务中心水泵房，需要将原有水泵设施拆除重新布置管道，具体要求在实地踏勘时告知。

二、清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵拆除 | - 将原水泵房管件及设备拆除 - 进水端到湿式报警阀进水阀门处拆除 - 消火栓拆除至水泵房门 | 台 | 4 |
| 2 | 基础制作 | 1、12#槽钢 2、基础增加 3、加固 | 个 | 4 |
| 3 | 出水管道阀门拆除 | 1、出水管拆除 2、阀门拆除 | 套 | 4 |
| 4 | 偏心大小头安装 | 1、偏心大小头 2、上平 | 个 | 4 |
| 5 | 水泵安装 | 1、原水泵安装 | 台 | 4 |
| 6 | 管道阀门恢复 | 1、管道阀门恢复 2、JDG15 | 套 | 4 |

- 三、要求

- 1、严格按照消防施工与验收规范进行规范施工

- 2、安装调试完成后需通过保卫科验收

- 3、该项目要求报价前必须进行现场实地踏勘