贵阳市妇幼保健院心血管手术耗材

采购需求

1. **采购项目名称**：

心血管手术耗材，共8种，含多种规格。

1. **采购期限及数量**：

一年，按照实际采购量结算。

1. **项目用途**：

本批心血管手术耗材，主要用于我院开展心血管手术中、后的缝合、引流等。

**四、采购**心血管手术耗材**具体品种、规格要求及单价最高限价等，详见《心血管手术耗材清单》**

报价方式：采取单价最高限价“整体下浮率”进行报价，即8种耗材各个规格耗材，均报出相同的下浮率。

心血管手术耗材清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **功能用途** |
| 1 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 5-0 13mm 1/2C | 根 | 99.00 | 主要用于心血管手术术中体外循环建立及心内结构的修补缝合 |
| 6-0 13mm 1/2C | 根 | 185.00 |
| 6-0 9.3mm 3/8C | 根 | 90.00 |
| 8-0 6.5mm | 根 | 385.00 |
| 2 | 聚丙烯不可吸收缝合线（钨铼合金针） | 5-0 9.3mm 3/8C | 根 | 413.00 |
| 6-0 13mm 3/8C | 根 | 385.00 |
| 7-0 8mm 3/8C | 根 | 360.00 |
| 8-0 6.5mm | 根 | 385.00 |
| 3 | 临时心脏起博导线 | 2-0 | 根 | 142.00 | 预防术后心率失常、低心排等并发症 |
| 4 | 带线缝合针（单股钢丝线） | *2#*角针 | 根 | 14.00 | 术后缝合关闭胸骨 |
| 5 | 不可吸收缝合线 | 6#角针 | 根 | 50.00 | 术后缝合用 |
| 5#角针 | 根 | 50.00 |
| 6 | 医用缝合针 | △ 1/2 7\*17 | 根 | 2.10 |
| 7 | 电刀清洁片 | DQ4.8\*2.4 | 个 | 7.00 | 清洁手术电刀片 |
| 8 | 一次性使用胸腔引流装置 | 三腔 1500 | 套 | 65.00 | 术后排除心包腔及胸膜腔残余血液及气体 |

**五、技术要求**

1、本批心血管手术耗材，除第6项（医用缝合针）、第7项（电刀清洁片）外，必须为纳入贵州省医保收费目录内产品；

2、所投产品应来自具有合法资质的生产企业或供应商，具有相关的生产或经营资质；所供产品的注册证必须在有效期内；

3、所投产品来源渠道合法合规，具有很好的安全性、有效性，具备可追溯性；

4、所投产品必须符合开展心血管手术需要；

5、所投产品包装、标识、产品说明书等应符合国家关于医疗器械包装管理的相关规定；

6、成交后，首次供货时须提供各产品销售授权证明；

7、供货期内，如该产品纳入国家医保部门集采、政府平台阳光采购的，按照国家医保部门集采、政府平台阳光采购规定办理。

**六、商务要求**

1、投标商应具有一定数量产品库存能力，保证持续供货能力；

2、接到采购方订货后，应在48小时内送货到采购方指定地点，双方办理现场验收交接并签字确认，紧急情况下确保4小时内送到指定地点；

3、所供产品如有有效期近期或过期、质量不合格、规格型号等不相符合则视为验收不合格，不予入库；

4、投标商负责对采购方库存产品近效期产品进行等量调换货处理；

5、本项目采购期限为一年，按照实际采购量和中标单价进行结算，货款支付方式具体以签订采购合同（协议）为准。