贵阳市妇幼保健院救护车改装服务采购需求

**一、项目概况**

因救护车转运病人需要，贵阳市妇幼保健院拟将两台救护车更改为监护型救护车，需对其内部配置和功能进行系列调整和升级改装。

需改装车辆牌号分别为贵A07CV2和贵AC73V1.

**二、项目改装费用预算**

两台救护车改装服务费预算共计为18900元。

三、**投标服务商资格要求**

符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的服务企业。

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商是法人的，提供2022年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；（复印件或扫描件加盖投标单位公章）；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

（3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

四**、改装技术参数要求**

1、改装须为组装型；

2、具体改装内容

（1）贵A07CV2改装内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌型号或说明** | **数量** | **单位** |
| 氧气柜体整改 | 按照客户要求增加氧气瓶安装氧气柜 | 1 | 套 |
| 增加两个40升氧气瓶 | 有效保证长途救援使用 | 1 | 套 |
| 侧窗改装 | 增加透光透气效果 | 2 | 套 |
| 工时费 | 拆装改装工时费 | 1 | 次 |
| 其他辅料 | 五金、胶 | 1 | 套 |

（2）贵AC73V1改装内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌型号或说明** | **数量** | **单位** |
| 氧气柜体整改 | 按照客户要求增加氧气瓶安装氧气柜 | 1 | 套 |
| 增加两个40升氧气瓶 | 有效保证长途救援使用 | 1 | 套 |
| 其他辅料 | 五金、胶 | 1 | 套 |

**五、服务商务要求**

1、响应服务商为本次改装内容提供不少于1年的免费质保期。

2、改装所需的设备设施，如果属于医疗器械的应按照相关管理要求提供医疗器械注册证或备案许可证；属于特种设备的应具有相应的特种许可证。

3、改装完毕，应由双方现场验收，同时对验收合格结果签字确认。

**六、本项目采购方式**

本项目采取院内现场询价的采购方式。

投标服务商在满足资格条件，符合改装服务技术参数要求前提下，在采购方预算内进行现场书面报价，由最低报价的投标服务商成为本项目成交服务单位。