## Sheet1
阳光平台耗材采购清单及采购要求一览表
品目分类 |  | 产品概述 |  |  |  |  | 医保收费要求 |  |  | 专机使用要求 |  | 采购预算要求 |  | 带样要求
耗材类别 | 序号 | 采购耗材名称 | 功能及用途 | 主要结构及材质描述 | 国产进口 | 型号规格 | 是否纳入贵州省医保目录 | 是否具有医保收费或自费编码 | 收费编码（如属于） | 是否属于专机专用 | 适配在用设备名称及型号（如属于） | 报价单位（根、把、ml…） | 预算单价（元/根、元/把、元/ml...） | 投标时是否带样品
品目一：体外循环材料 | 1 | 集成式膜式氧合器 | 用于体外循环手术支持，用于向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并贮存血液。 | 产品由热交换器、硬壳静脉贮血器和过滤器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 进口 | FX05、FX15/30、 FX15/40 |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 4100 | 是
品目一：体外循环材料 | 2 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 用于体外循环直视手术中进行心肌保护 | 一次性使用心脏停跳液灌注器分为A型、B型:变温器需使用热交换水箱的为A型，变温器使用冰水混合物的为B型;由内二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料穿瓶器、聚碳酸酯烯腈-丁(PC)接头、硅胶泵管、变温器(A型为聚酯中空纤维加聚碳酸酯外壳，B型为聚乙烯管)、聚氯乙烯(PVC)塑料气泡捕捉器、聚氯乙烯(PVC)连接管等配件按不同规格组装，聚氯乙烯材料增塑剂为:环已烷1，2-二甲酸二异壬基酯。 | 国产 | A型 |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 720 | 是
品目一：体外循环材料 | 3 | 一次性使用血液浓缩器-超滤 | 用于心脏外科体外循环手术期间或之后，滤除血液中多余液体及小分子溶质。 | 一次性使用血液浓缩器由聚醚砜(PES)中空纤维、聚乙烯(PVC)配管、聚胺酯(PU)封堵胶、聚碳酸酯(PC)外壳聚碳酸酯(PC)端盖、硅胶密封圈、(ABS、PC、PVC)接头、(ABS)夹子、(TPE、ABS、PVC)保护帽组成。聚氯乙烧(PVC)材料增塑剂为:DINCH，环已烧1，2-二甲酸二异壬基酯。 | 国产 | 200型 |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 800 | 是
品目一：体外循环材料 | 4 | 一次性使用灌注管-灌注针 | 体外循环手术中进行心肌保护。 | 灌注管由PVC灌注头、PVC灌注头底座、304不锈钢管、ABS手柄、ABS保护帽、PVC接头、PVC软管、304不锈钢针芯、PC针芯底座、ABS管夹、(PC、ABS)三通开关按不同型号选择、组成。PVC(增塑剂名称:DINCH,环已烷1，2-二甲酸二异壬基酯)。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 国产 | 儿童型/婴儿型/成人型 |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 95 | 是
品目一：体外循环材料 | 5 | 一次性使用左心吸引头 | 该产品适用于心脏直视体外循环手术时，配套体外循环管道使用，对心脏左心腔内进行减压或吸引心脏内的血液。 | 左心吸引头由聚氯乙烯(PVC)导管、接头、或配聚乙烯(PE)抽芯、不锈钢304组成;聚氯乙烯(PVC)材料增塑剂为:环己烷1，2-二甲酸二异壬基酯。 | 国产 | A型/B型 |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 140 | 是
品目一：体外循环材料 | 6 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 婴儿型/儿童型/成人型 |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 320 | 是
品目一：体外循环材料 | 7 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-备用管（组件） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 所有型号 |  |  |  | 否 | 否 | 条 | 60 | 是
品目一：体外循环材料 | 8 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-三通接头（配用部件） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 所有型号 |  |  |  | 否 | 否 | 个 | 5 | 是
品目一：体外循环材料 | 9 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-直通接头（配用部件） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 所有型号 |  |  |  | 否 | 否 | 个 | 5 | 是
品目一：体外循环材料 | 10 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-侧孔接头（配用部件） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 所有型号 |  |  |  | 否 | 否 | 个 | 5 | 是
品目一：体外循环材料 | 11 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 -ZX型动脉插管 | 产品适用于心内直视手术，建立体外循环用。 | 产品主要由导管、配套接头、不锈钢丝、芯棒、定位圈及端头组成。主要材料为:聚氯乙烯、不锈钢、聚碳酸酯、聚丙烯及ABS。 | 国产 | 所有型号 |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 585 | 是
品目一：体外循环材料 | 12 | 一次性使用体外循环配套静脉插管 -直型静脉插管 | 产品用于体外循环心内直视手术，作体外循环血液引流用。 | 产品由导管、不锈钢丝、配套接头、定位标记、接头塞、芯棒及芯棒座按不同型号要求选配组成，其中导管，定位标记、接头塞、芯棒及芯棒座采用聚氯乙烯塑料(增塑剂为邻苯二甲酸(2-乙基)二己酯)制成，配套接头采用聚碳酸树脂制成，不锈钢丝采用06Cr19Ni10材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热原。 | 国产 | 所有型号 |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 180 | 是
品目一：体外循环材料 | 13 | 压力传感器及其附件 | 用于有创血压监测。 | 产品包括压力传感器及附件(传感器板)组成。其中压力传感器由管路、滴斗、瓶塞穿刺器、流量调节器、冲洗阀、三通旋塞、无孔帽及圆锥接头组成。产品规格型号、结构图示、性能指标见产品技术要求。 | 进口 | MX9605A |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 255 | 是
品目一：体外循环材料 | 14 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包左心吸引头 | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 婴儿型/儿童型/成人型 |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 82 | 是
品目一：体外循环材料 | 15 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包（整体动脉插管） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 08F-16F |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 420 | 是
品目一：体外循环材料 | 16 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包（静脉插管） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 12F-38F |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 130 | 是
品目一：体外循环材料 | 17 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包（金属静脉插管） | 适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。 | 性能:用于连接各个器械组成一个主动脉系统和腔静脉系统回路。组成:由主泵管组件、动脉-腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件:静脉插管、动脉插管、左心吸引头、右心吸引头，氧饱和度接头部分组成。材料:导管、左心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料;泵管-硅橡胶;(动、静脉)插管-聚氯乙烯(PVC)塑料和(06Cr19Ni10)不锈钢;右心吸引头-聚氯乙烯(PVC)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料和(022Cr17Ni12Mo2)不锈钢;氧饱和度接头、直通、三通接头:单向接头-聚碳酸酯(PC) 塑料。 | 国产 | 12F-28F |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 135 | 是
品目一：体外循环材料 | 18 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 （灌注针） | 适用于体外循环心脏直视手术:适用于冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液。 | 性能:具有贮血、贮液、降温功能。组成:由变温器、贮液部分、泵管、灌注管及灌注针、连接管、三通开关和接头构成。材料:变温器:022Cr19Ni10不锈钢或聚乙烯(PE)塑料或聚氣乙烯(PVC)塑料:贮液部分:丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料或聚氯乙烯(PVC)塑料:泵管:硅橡胶或聚氣乙烯(PVC)塑料;灌注管、灌注针及连接管:聚氯乙烯(PVC)塑料;接头、三通开关:聚碳酸酯(PC)塑料。 | 国产 | BI-200 |  |  |  | 否 | 否 | 支 | 88 | 是
品目一：体外循环材料 | 19 | 血液浓缩器 | 体外循环 | 血液滤过、浓缩 | 进口 | DHF02/DHF06 |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 900 | 是
品目一：体外循环材料 | 20 | 氧气过滤器 | 用于心肺转流手术中的血液浓缩，从而恢复患者的正常血球压积。 | 本产品由聚醚砜纤维薄膜、聚碳酸酯外壳、端盖组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 国产 | XJ-07-96 |  |  |  | 否 | 否 | 套 | 25 | 是
品目二：专科使用耗材 | 1 | 一次性使用冲洗器 | 心脏手术冲洗使用 | 冲洗管及球囊组成 | 国产 | C型（胶囊式） | [5 empty] | 个 | 4 | 是
品目二：专科使用耗材 | 2 | 非吸收性外科缝线 | 心脏手术悬吊心包等使用 | 双针涤纶编织线 | 国产 | ●1/2 6*14 2-0 | [5 empty] | 根 | 16 | 是
品目三：专科使用耗材 | 1 | 外科生物补片（心胸外科生物补片） | 心脏修补及血管修补 | 牛心包组织 | 国产 | 4.5×6.0cm |  | 是 |  |  |  | 片 | 3501 | 是
品目三：专科使用耗材 | 2 | 外科生物补片（心胸外科生物补片） | 心脏修补及血管修补 | 牛心包组织 | 国产 | 10.5×10.0cm |  | 是 |  |  |  | 片 | 9860 | 是
品目三：专科使用耗材 | 3 | 外科生物补片（心胸外科生物补片） | 心脏修补及血管修补 | 牛心包组织 | 国产 | 3.5×4.0cm |  | 是 |  |  |  | 片 | 1850 | 是
品目三：专科使用耗材 | 4 | 外科生物补片（心胸外科生物补片） | 心脏修补及血管修补 | 牛心包组织 | 国产 | 6.5×8.0cm |  | 是 |  |  |  | 片 | 7650 | 是