贵阳市妇幼保健院喷水水池改造项目

### 第一节 服务要求

一、服务/工程范围

喷水水池改造项目

二、服务须满足的规范、标准

须达到国家现行规范及验收合格标准，如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行，并符合采购文件和采购人要求。

### 第二节 供应商资格条件

一、本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合中华人民共和国政府采购法二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：投标供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

- 具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

- 本项目所需特殊行业资质或要求：无

- （三）本项目  不接受  联合体投标

## 第三节 技术要求、采购清单

一、技术要求

- 通过改造后一年四季能正常使用景观喷泉。

- 具备定时开关喷泉，能随意控制喷嘴喷水高度、喷水形状及瀑布水流大小。

- 改造后不会出现水泵被树叶及杂物堵塞不能正常运行喷水。

- 改造后需设有专门的过滤池清理口及检修口。

- 改造后要求贰年内无任何以上问题出现，如果出现喷泉不能正常运行，甲方有权要求供应商全额退还改造全款，并赔偿甲方的一切损失。

- 所有项目质保贰年，终身售后维修。

- 本项目包含施工完毕后的恢复原状，绿化等人工材料费用。

- 二、贵阳市妇幼保健院喷水水池改造维修材料清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 施工要求及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢潜水泵 1.5KW | 台 | 1 | 要求扬程不低于8米，流量：25立方/h，功率不小于1.5KW，电压380V。 |
| 2 | 法兰盘 DN75 | 片 | 2 | 耐腐蚀材质，不锈钢螺丝。 |
| 3 | 活接闸阀 DN75 | 只 | 5 | 方便分流开关，便于以后冲洗水池，耐腐蚀材质。 |
| 4 | PVC给水管 DN75 | 米 | 38 | 耐腐蚀材质 |
| 5 | 变频控制箱 500×600 | 套 | 1 | 配置变频器及时控器 |
| 6 | 国标电缆线 4×1.5平方 | 米 | 30 | 国内知名品牌 |
| 7 | 降低绿化带起苗、种植、修剪、种植土运走 | 平方 | 40 | 要求把原来水池周边的绿化植被土层降低10-15公分，并移栽、修剪好原有植被。 |
| 8 | 挖沉淀水池，移栽树苗、种植、修剪 1.3×2.1×1.6 | 个 | 1 | 要求把原来水池扩宽，并做好3道防水层，保证水池平整结实，移栽上面部份植物，保证植物移栽后正常存活。 |
| 9 | 打原进水缺口扩宽 20×50 | 个 | 1 | 开挖进水口，用砖块砌好水池进水口，并做好3道防水层。 |
| 10 | 挖过滤水池扩宽1.31×2.1×1.6 | 个 | 1 | 要求按照水池尺寸开挖好过滤水池，并做好3道防水层，保证水池平整结实，移栽上面部份植物，保证植物移栽后正常存活。 |
| 11 | 移动式不锈钢过滤网 1.2×0.6 | 块 | 1 | 用优质304不锈钢过滤网做好隔离滤网，确保以后清洗方便拆卸。 |
| 12 | 水泥砖 19×11×0.6 | 块 | 4000 | 选用优质水泥砖 |
| 13 | 水泥 | 吨 | 2 | 选用优质水泥 |
| 14 | 砂石 | 方 | 2 | 选用优质材料 |
| 15 | 粉刷池子 | 方 | 1.5 | 选用优质材料 |
| 16 | 打水池垫层 1.31×2.1 | 平方 | 2.76 | 标号不低于C20 |
| 17 | 水池做防水 1.31×2.1×1.6 | 块 | 1 | 选用优质防水涂料 |
| 18 | 铸铁井盖 1.2×1 | 块 | 1 | 选用优质加厚铸铁井盖 |
| 19 | 每个喷水口配置喷嘴 | 个 | 15 | 选用铜制可以调节喷水形状的喷嘴 |