## Sheet1
附件一：阳光平台耗材采购清单及采购要求一览表
品目 | 序号 | 产品名称 | 产品概述 |  |  | 医保要求 |  | 报价单位（根、把、ml…） | 预算单价（元/根、元/把、元/ml...） | 投标时是否带样品
|  |  | 功能及用途 | 产品的主要结构、材质、方法学、原理描述等 | 采购规格 | 是否纳入贵州省医保目录 | 是否具有医保收费或自费编码
品目1 | 1 | 经外周插管的中心静脉导管 | 本产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血。 | 本产品包括单腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和导管固定装置等，部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、微导入器和刀片）。导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的材质为不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。 | 单腔PICC,4Fr(外径.4mm)*60cm(长度) | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 2 | 经外周插管的中心静脉导管 | 本产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血。 | 本产品包括单腔导管、带穿刺针的导引套管、连接件、固定翼、护帽和导管固定装置等，部分型号包括微插管器（含导丝、穿刺针、微导入器和刀片）。导管材质为硅胶，穿刺针和导丝的材质为不锈钢，微导入器的材质为聚四氟乙烯，固定翼的材质为硅胶，导引套管的材质为低密度聚乙烯和聚碳酸酯。 | 4.5Fr普通型MST | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
品目2 | 3 | 耐高压植入式给药装置及附件 | 静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：乳腺癌化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。 | 本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 植入式输液港，不带缝线塞，带可连接式6F导管，标准包装 | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价 | 是
| 4 | 植入式给药装置及附件 | 静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：乳腺癌化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。 | 本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 植入式输液港型中心静脉导管预装6.6Fr末端开口式单腔导管套件标准包装 | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价 | 是
| 5 | 植入式给药装置及其附件 | 静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite 植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X – 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗。 腹腔/胸腔植入式给药装置可用于腹腔化疗、水合、恶性腹水引流，或者恶性胸腔积液引流 | 本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 环氧树脂前臂型药盒，5F聚氨酯导管，带附件 | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价 | 是
| 6 | 植入式给药装置及其附件 | 静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite 植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X – 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗。 腹腔/胸腔植入式给药装置可用于腹腔化疗、水合、恶性腹水引流，或者恶性胸腔积液引流 | 本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 聚砜小药盒，6.5F聚氨酯导管，带附件 | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价
| 7 | 植入式给药装置及其附件 | 静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite 植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X – 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗。 腹腔/胸腔植入式给药装置可用于腹腔化疗、水合、恶性腹水引流，或者恶性胸腔积液引流 | 本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 环氧树脂儿童药盒，4.5F聚氨酯导管，带附件 | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价
品目3 | 8 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 一次性使用中心静脉导管套装用于输液、输药和营养治疗，适合于新生儿使用 | 本产品由穿刺套装（含管穿刺针、导管、输液接头、注射器、切割器）与一次性使用护理穿刺包（含治疗巾、手术衣、剪刀、镊子、医用纱布、拉合胶布、敷贴等），导管聚氨酯材质，一体式固定圆盘，前端开口设计，采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 单腔1.9Fr*50cm | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价 | 是
| 9 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用。 | 本产品由基本配置中心静脉导管及选配配置导引导丝、扩张器、穿刺针、带线缝合针、橡胶医用手套、消毒液刷、医用纱布、手术巾、治疗巾、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、破皮刀、蝶形夹、医用输液贴、术后贴膜、止流夹组成。一次性使用， 环氧乙烷灭菌 | 1-16Ga-20cm | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价 | 是
| 10 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用，适合于新生儿使用 | 本产品由基本配置中心静脉导管及选配配置导引导丝、扩张器、穿刺针、带线缝合针、橡胶医用手套、消毒液刷、医用纱布、手术巾、治疗巾、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、破皮刀、蝶形夹、医用输液贴、术后贴膜、止流夹组成。一次性使用， 环氧乙烷灭菌 | 2-7Fr-20cm | 是 | 是 | 套 | 不高于挂网价 | 是
品目4 | 11 | 导丝 | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。 | 该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 外径0.032''长度260CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 12 | 导丝 | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。 | 该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 外径0.035''长度150CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 13 | 导丝 | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。 | 该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 外径0.035''长度260CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 14 | 血管内造影导管 | 本产品使用目的是对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。此外，还可作为将导丝及其它导管导入到目的部位的器具使用。 | 该产品由导管和导管套节组成。导管管道带有316不锈钢金属丝编织层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期36个月。 | 用于腹部，外径5Fr，长度80CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 15 | 血管鞘组 | 该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。 | 该产品由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为30个月。 | 直径4Fr，长度10CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 16 | 血管鞘组 | 该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。 | 该产品由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为30个月。 | 直径5Fr，长度10CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是
| 17 | 血管鞘组 | 该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。 | 该产品由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为30个月。 | 直径6Fr，长度10CM | 是 | 是 | 根 | 不高于挂网价 | 是