贵阳市妇幼保健院沉降检测服务要求

一、沉降检测服务范围：

贵阳市妇幼保健院检测服务项目，监测点数约为68个沉降监测点。监测位置是老行政楼、法规科平房、模拟训练楼、红楼、党建文化园、配电房、第一住院楼停车场出口保安室、观山湖院区，小平房等。

检测时间

10-3月每月检测一次，4-9月雨季半月检测一次。（一年期服务）

检测服务费用总预算：2500元/次（按实际检测次数据实结算、不得超过年度预算）

服务质量要求：出具沉降监测报告
服务费用支付方式：合同履行完成，出具沉降监测报告后一次性支付监测费用。
六、供应商资格条件要求如下：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明：
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度审计报告或2024年任意一个月的财务报表或基本开户银行出具的资信证明；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年1月至投标截止前任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

具体要求：提供才加采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格。

本项目所需特殊行业资质或要求：供应商须具有建设主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书(检测范围包括：主体结构工程现场检测、地基基础工程检测），或建设工程质量检测机构综合资质，或建设工程质量检测机构专项资质（包括：主体结构及装饰装修、地基基础等满足采购要求）
不接受联合投标
